### Приложение 4

### к Требованиям к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска

Типовые ворота для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей

Технические характеристики

Высота ворот для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей в соответствии с высотой применяемого типа строительного ограждения. Длина ворот для проезда строительных и других машин 4200, 5000 мм. Длина калитки для прохода людей 1000, 1200 мм. Каркас – рамный стальной, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей, порошково-полимерное покрытие. Цветовое решение ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей железобетонных строительных ограждений — RAL 7031 RAL 7001, 7004, 7045, 7048. Общий вид ворот для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей отображены на рисунке 1

Общий вид ворот для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей Рис. 1