### Приложение 1

### к Требованиям к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска

Защитно-охранное и защитное строительное ограждение

строительных площадок. Тип 1

| Условия размещения | Технические характеристики |
| --- | --- |
| По условиям проведения работ: - в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон; - в застройке, в случае, если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов города, утвержденных правовым актом Администрации города Челябинска; - в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре). По видам строительных работ: - на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно монтажных работ; - новое строительство, ремонт, реконструкция зданий, сооружений, в том числе работы на фасадах зданий; - строительство и ремонт объектов метрополитена | Высота секции 1600, 2000 мм. Длина секции с опорным блоком и ограждением 2000 мм. Опорный блок: – бетонный или песчано-полимерный габаритами 600х200х150 мм; – железобетонный блок специального сечения. Секция ограждения - рамная, стальной сварной каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей с опорным элементом и без, порошково-полимерное покрытие. Заполнение секции, защитного козырька и ограждения – профилированный металлический лист, порошково-полимерное покрытие. Цветовое решение заполнения и несущего каркаса, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей – RAL 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7037, 7038, 7040, 7042, 7045, 7046. Секция строительного ограждения и общий вид строительного ограждения отображены на рисунках 1-4 |
| Секция строительного ограждения Рис. 1 |  |
| Общий вид строительного ограждения Рис. 2 |  |
| Секция строительного ограждения Рис. 3 |  |
| Общий вид строительного ограждения Рис. 4 |  |